Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania; Kod CPV 45332200-5

##  1 Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Montaż rur typy Steel dz15 216mb.

- Montaż rur typy Steel dz18 91mb.

- Montaż rur typy Steel dz22 28mb.

- Montaż rur typy Steel dz28 4mb.

- Montaż automatycznych odpowietrzników dn15 11szt.

- Montaż zaworów Hydrocontrol R dn20 6szt.

- Montaż zaworów Hydrocontrol R dn25 3szt.

- Montaż zaworów kulowych dn20 10szt.

- Montaż zaworów kulowych dn25 4szt.

- Próba ciśnienia instalacji centralnego ogrzewania 339mb.

- Próba instalacji na gorąco wraz z regulacją 54szt.

UWAGA:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.